## Feuil1
MODELE
NUMERO DE SERIE
Référence du groupe
ENTREPRISE
RAPPORT DE MISE EN SERVICE
Type de fluide frigorigène |  |  | Tension d'alimentation en [V]
Quantité de fluide frigorigène en [kg] |  |  | Intensité constructeur en [A]
CERFA 15497*4 | Présent | non présent
(A annexer au rapport de mise en service)
Longueur de la liaison frigorifique (A/R) en [m]
Type de détendeur | capillaire | thermostatique | électronique
Compresseur | Numéro de série
Test de fuite AZOTE | Réalisé | Valeur BP et HP azote en [bar]
Tirage au vide | Réalisé | Valeur du vide atteint en [mbar]
Vérifications en fonctionnement
Fontionnement normal du régulateur |  | Oui | non
Fonctionnement normal du compresseur |  | Oui | non
Pression BP en [bar]
Température d'évaporation en [°C]
Pression HP en [bar]
Température de condensation en [°C]
Surchauffe en [K]
Sous refroidissement en [K]
Intensité compresseur fonctionnement en [A]
Fonctionnement ventilateur(s) évaporateur |  | Oui | non
Fonctionnement ventilateur(s) condenseur |  | Oui | non
Fonctionnement électrovanne (si équipée) |  | Oui | non
Présence humidité voyant liquide (si équipée) |  | Oui | non
Nom et qualité du signataire |  | Date d'intervention et signature